## Sheet1
序号 NO. | 类型 type | BMS时间 BMS time | 总电压 total voltage (V) | 电流 total current (A) | SOC (%) | SOH (%) | 最高单 体电压 Max cell voltage (v) | 最高单 体电压 序号 NO.of Max Voltage | 最低单 体电压 Min Cell Voltage (v) | 最低单 体电压 序号 NO.of Min Voltage | 压差 Voltage difference (V) | 最高单 体温度 Max temperature (℃) | 最高单 体温度 序号 NO.of Max temperature | 最低单 体温度 Min temperature (℃) | 最低单 体温度 序号 NO.of Min temperature | 告警状态 Alarm status | 保护状态 Protection status | 故障状态 Fault status | 系统状态 system state
5 | 4 | 2021-06-01 14:49:53 | 23.32 | 0.07 | 70 | 100 | 2.917 | 2 | 2.91 | 8 | 0.007 | 32.5 | 1 | 32.3 | 2 | Cell_UV |  |  | Discharge MOS ON Charging MOS ON
4 | 4 | 2021-06-01 14:49:48 | 23.28 | 0.07 | 70 | 100 | 3.309 | 2 | 0.178 | 1 | 3.131 | 32.5 | 1 | 32.3 | 2 |  | Cell_UV |  | Discharge MOS ON Charging MOS ON
3 | 4 | 2021-06-01 14:49:44 | 23.36 | 0.06 | 70 | 100 | 3.31 | 2 | 0.316 | 1 | 2.994 | 32.5 | 1 | 32.4 | 2 |  |  |  | Discharge MOS ON Charging MOS ON
2 | 4 | 2021-06-01 14:49:42 | 23.32 | 0.06 | 70 | 100 | 3.266 | 7 | 0.675 | 1 | 2.591 | 32.5 | 1 | 32.4 | 2 |  | Cell_UV |  | Charging MOS ON
1 | 1 | 2021-06-01 14:49:07 | 23.34 | 0.06 | 70 | 100 | 2.919 | 2 | 2.915 | 8 | 0.004 | 32.5 | 1 | 32.2 | 2 |  |  |  | Discharge MOS ON Charging MOS ON