## Sheet1
序号 NO. | 类型 type | 存储时间 storage time | 总电压 total voltage (V) | 电流 total current (A) | SOC (%) | SOH (%) | 最高单 体电压 Max cell voltage (v) | 最高单 体电压 序号 NO.of Max Voltage | 最低单 体电压 Min Cell Voltage (v) | 最低单 体电压 序号 NO.of Min Voltage | 压差 Voltage difference (V) | 最高单 体温度 Max temperature (℃) | 最高单 体温度 序号 NO.of Max temperature | 最低单 体温度 Min temperature (℃) | 最低单 体温度 序号 NO.of Min temperature | 告警状态 Alarm status | 保护状态 Protection status | 故障状态 Fault status | 系统状态 system state
29 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 132.24 | 0 | 99.9 | 100 | 10.227 | 9 | 0.397 | 8 | 9.83 | 25.8 | 0 | 25.6 | 1 | Cell_OV Cell_UV Total_OV | Cell_OV Cell_UV Total_OV
28 | 1 | 2025-05-27 00:00:07 | 65.92 | 0 | 99.9 | 100 | 3.326 | 19 | 3.213 | 1 | 0.113 | 30.1 | 2 | 28.6 | 1 |  |  |  | Charging MOS ON Preamplifier MOS ON
27 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 65.92 | 0 | 100 | 100 | 3.328 | 19 | 3.211 | 1 | 0.117 | 30.8 | 2 | 28.5 | 1 | Cell_OV Cell_UV Total_OV | Cell_OV Cell_UV Total_OV |  | Charging MOS ON
26 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 75.55 | 0 | 100 | 100 | 3.799 | 18 | 3.764 | 3 | 0.035 | 16.2 | 0 | 16.1 | 1 | Cell_OV Total_OV | Cell_OV Total_OV |  | Preamplifier MOS ON
25 | 4 | 2025-05-27 00:03:33 | 132.28 | 0 | 100 | 100 | 10.227 | 9 | 0.482 | 8 | 9.745 | 19.9 | 2 | 19.6 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV Cell_UV Total_OV | Cell_OV Cell_UV Total_OV
24 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 75.55 | 0 | 100 | 100 | 3.799 | 18 | 3.764 | 3 | 0.035 | 20.3 | 0 | 19.8 | 1 | Cell_OV Total_OV | Cell_OV Total_OV |  | Preamplifier MOS ON
23 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 132.21 | 0 | 100 | 100 | 10.227 | 9 | 0.352 | 8 | 9.875 | 19.9 | 1 | 19.8 | 0 | Cell_OV Cell_UV Total_OV | Cell_OV Cell_UV Total_OV
22 | 4 | 2025-05-27 00:01:19 | 75.67 | 0 | 100 | 100 | 3.826 | 17 | 3.765 | 3 | 0.061 | 10.8 | 2 | 10.6 | 1 | Cell_OV Total_OV | Cell_OV Total_OV |  | Preamplifier MOS ON
21 | 4 | 2025-05-27 00:00:30 | 75.67 | 0 | 100 | 100 | 3.826 | 17 | 3.765 | 3 | 0.061 | 10.6 | 2 | 10.4 | 1 | Cell_OV Total_OV | Cell_OV Total_OV |  | Preamplifier MOS ON
20 | 4 | 2025-05-27 00:00:27 | 75.67 | 0 | 100 | 100 | 3.826 | 17 | 3.766 | 3 | 0.06 | 10.5 | 2 | 10.4 | 1 | Cell_OV Total_OV | Cell_OV Total_OV |  | Preamplifier MOS ON
19 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 75.67 | 0 | 100 | 100 | 3.826 | 17 | 3.766 | 3 | 0.06 | 10.5 | 2 | 10.3 | 1 | Cell_OV Total_OV | Cell_OV Total_OV |  | Preamplifier MOS ON
18 | 4 | 2025-05-27 00:02:33 | 132.11 | 0 | 100 | 100 | 10.227 | 9 | 0.278 | 8 | 9.949 | 11 | 2 | 10.7 | 0 | Cell_OV Cell_UV Total_OV | Cell_OV Cell_UV Total_OV
17 | 4 | 2025-05-27 00:00:07 | 132.18 | 0 | 32 | 100 | 10.227 | 9 | 0.347 | 8 | 9.88 | 11.4 | 0 | 11.2 | 1 | Cell_OV Cell_UV Total_OV | Cell_OV Cell_UV Total_OV
16 | 1 | 2025-05-27 00:00:07 | 65.96 | 0 | 99.9 | 100 | 3.329 | 16 | 3.219 | 15 | 0.11 | 27.8 | 2 | 27.1 | 1 |  |  |  | Charging MOS ON Preamplifier MOS ON
15 | 1 | 2025-05-27 00:00:07 | 63.86 | 0.06 | 99.9 | 100 | 3.198 | 8 | 3.186 | 14 | 0.012 | 30 | 2 | 27.1 | 1 |  |  |  | Charging MOS ON
14 | 1 | 2025-05-27 00:00:07 | 63.85 | 0 | 99.9 | 100 | 3.198 | 8 | 3.187 | 14 | 0.011 | 27.4 | 2 | 27.1 | 1 |  |  |  | Charging MOS ON Preamplifier MOS ON
13 | 1 | 2025-05-27 00:00:07 | 65.51 | 0 | 99.9 | 100 | 3.302 | 16 | 3.147 | 15 | 0.155 | 27.3 | 2 | 26.7 | 0 |  |  |  | Charging MOS ON Preamplifier MOS ON
12 | 1 | 2024-05-27 00:00:07 | 65.51 | 0 | 99.9 | 100 | 3.302 | 16 | 3.148 | 15 | 0.154 | 27.5 | 2 | 26.9 | 1 |  |  |  | Charging MOS ON Preamplifier MOS ON
11 | 4 | 2024-05-27 01:33:14 | 63.02 | 11.88 | 100 | 100 | 3.658 | 19 | 3.116 | 3 | 0.542 | 23.2 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
10 | 4 | 2024-05-27 01:29:54 | 62.29 | 11.88 | 100 | 100 | 3.647 | 19 | 3.075 | 15 | 0.572 | 23.1 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
9 | 4 | 2024-05-27 01:28:31 | 62.05 | 10.71 | 100 | 100 | 3.643 | 19 | 3.063 | 15 | 0.58 | 23.1 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
8 | 4 | 2024-05-27 01:27:11 | 61.75 | 10.84 | 100 | 100 | 3.644 | 19 | 3.047 | 10 | 0.597 | 23 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
7 | 4 | 2024-05-27 01:25:54 | 61.08 | 9.03 | 100 | 100 | 3.627 | 19 | 3.015 | 10 | 0.612 | 23 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
6 | 4 | 2024-05-27 01:24:39 | 61.19 | 9.27 | 100 | 100 | 3.645 | 19 | 3.02 | 3 | 0.625 | 23 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
5 | 4 | 2024-05-27 01:23:27 | 60.38 | 5.71 | 100 | 100 | 3.622 | 19 | 2.977 | 10 | 0.645 | 23 | 0 | 22.6 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
4 | 4 | 2024-05-27 01:21:39 | 59.75 | 7.98 | 100 | 100 | 3.619 | 19 | 2.943 | 15 | 0.676 | 22.9 | 0 | 22.7 | 1 | Cell_DIFV Cell_OV | Cell_OV |  | Charging state Discharge MOS ON Charging MOS ON Reserved7
3 | 4 | 2024-05-27 00:01:06 | 40.36 | 0.17 | 0 | 100 | 3.332 | 19 | 1.639 | 16 | 1.693 | 23.4 | 2 | 22.7 | 0 | Cell_DIFV Cell_UV Total_UV | Cell_UV Total_UV |  | Charging MOS ON
2 | 1 | 2024-05-27 00:00:07 | 40.46 | 0.22 | 92.4 | 100 | 3.332 | 19 | 1.649 | 16 | 1.683 | 23.8 | 2 | 23.1 | 0 | Cell_UV Total_UV |  |  | Charging MOS ON
1 | 1 | 2024-05-27 00:00:07 | 66.65 | 0 | 92.2 | 100 | 3.487 | 12 | 3.181 | 11 | 0.306 | 24.9 | 2 | 24.6 | 1 |  |  |  | Charging MOS ON Preamplifier MOS ON